Муниципальная Самофаловская средняя                                                                   общеобразовательная школа                                                                                           Городищенский  район Волгоградская область

| Номер документа | Дата |
| --- | --- |

116         01.09.2007

# ПРИКАЗ

«Об установлении противопожарного режима                                                                         в  образовательном учреждении»

В соответствии с п.15 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.03г. № 313

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Установить в образовательном учреждении следующий противопожарный режим:

  - Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории школы.

  - Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях школы, за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.

  - Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории школы.

  - Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку древесной пыли в столярной мастерской.

  - В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания школы рубильником, расположенным в мастерской.

  - При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газсварка и др.) вывести из здания учащихся и учителей, обесточить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения.  После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

  - После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

  - При возникновения пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

  - Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при прием на работу, повторный со всеми работниками – не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный зам.директора по х/части Комарова С.А.

- Ответственность за выполнение данного приказа возложить на зам.директора по х/части Комарову С.А.

Директор школы ________________ Камышова И.А.